## in
station | vri | alert | max_gust | 99th | 95th | snapshot_date
AMO | H | 35 | 40 | 32 | 24 | 2023-08-02
ANE | M | 35 | 43 | 32 | 25 | 2023-08-02
ARH | L | 40 | 46 | 40 | 31 | 2023-08-02
AVO | H | 35 | 43 | 29 | 24 | 2023-08-02
AVY | L | 45 | 62 | 53 | 40 | 2023-08-02
BFD | M | 35 | 45 | 39 | 31 | 2023-08-02
BLC | M | 35 | 42 | 35 | 28 | 2023-08-02
BLU | L | 45 | 47 | 45 | 40 | 2023-08-02
BMR | L | 45 | 56 | 53 | 39 | 2023-08-02
BMS | M | 45 | 88 | 59 | 46 | 2023-08-02
BNA | M | 35 | 42 | 35 | 29 | 2023-08-02
BOB | M | 45 | 52 | 42 | 30 | 2023-08-02
BOC | L | 45 | 77 | 58 | 47 | 2023-08-02
BRG | H | 35 | 43 | 29 | 24 | 2023-08-02
BRJ | M | 45 | 59 | 44 | 38 | 2023-08-02
BRM | L | 40 | 53 | 40 | 31 | 2023-08-02
BUB |  | 45 | 60 | 48 | 40 | 2023-08-02
BVD | L | 42 | 57 | 42 | 34 | 2023-08-02
BVY | H | 35 | 36 | 27 | 21 | 2023-08-02
CAB | L | 35 | 38 | 30 | 25 | 2023-08-02
CAP | M | 35 | 39 | 29 | 23 | 2023-08-02
CBD | M | 35 | 39 | 33 | 25 | 2023-08-02
CCR | M | 45 | 73 | 50 | 37 | 2023-08-02
CDV | M | 45 | 53 | 43 | 32 | 2023-08-02
CES | M | 41 | 64 | 41 | 33 | 2023-08-02
CGD | M | 35 | 40 | 30 | 23 | 2023-08-02
CHH | L | 41 | 50 | 41 | 33 | 2023-08-02
CHO | L | 35 | 30 | 25 | 19 | 2023-08-02
CIR | H | 35 | 33 | 25 | 21 | 2023-08-02
CLM | H | 35 | 50 | 37 | 32 | 2023-08-02
CLN | H | 36 | 55 | 45 | 39 | 2023-08-02
CMC | M | 35 | 54 | 35 | 29 | 2023-08-02
COC | L | 35 | 43 | 34 | 24 | 2023-08-02
COH | M | 35 | 37 | 29 | 26 | 2023-08-02
COY | M | 35 | 50 | 34 | 27 | 2023-08-02
CPO | L | 44 | 61 | 44 | 35 | 2023-08-02
CRI | L | 38 | 48 | 38 | 27 | 2023-08-02
CRV | M | 35 | 41 | 31 | 25 | 2023-08-02
CST | M | 35 | 41 | 31 | 25 | 2023-08-02
CTM | M | 41 | 61 | 41 | 32 | 2023-08-02
CVX | L | 35 | 34 | 28 | 22 | 2023-08-02
CVY | M | 42 | 47 | 42 | 31 | 2023-08-02
CWD | L | 45 | 76 | 59 | 49 | 2023-08-02
DAM | L | 45 | 65 | 54 | 46 | 2023-08-02
DCO | M | 45 | 58 | 50 | 40 | 2023-08-02
DDH | L | 35 | 43 | 39 | 32 | 2023-08-02
DDS | L | 37 | 41 | 35 | 26 | 2023-08-02
DEH | M | 39 | 48 | 39 | 31 | 2023-08-02
DES | M | 45 | 58 | 48 | 38 | 2023-08-02
DHV | M | 35 | 48 | 37 | 28 | 2023-08-02
DJZ |  | 35 | 37 | 30 | 24 | 2023-08-02
DLC | L | 35 | 36 | 27 | 23 | 2023-08-02
DLH | M | 35 | 32 | 27 | 21 | 2023-08-02
DLR | M | 35 | 33 | 27 | 24 | 2023-08-02
DLZ | M | 35 | 42 | 35 | 28 | 2023-08-02
DMH | M | 35 | 39 | 34 | 27 | 2023-08-02
DYE | L | 45 | 74 | 56 | 43 | 2023-08-02
DZR | M | 44 | 52 | 44 | 34 | 2023-08-02
ECJ |  | 35 | 31 | 24 | 18 | 2023-08-02
ELF | H | 35 | 47 | 41 | 33 | 2023-08-02
ELM | M | 35 | 34 | 28 | 22 | 2023-08-02
ESC | M | 39 | 58 | 39 | 31 | 2023-08-02
EUC | H | 35 | 52 | 43 | 36 | 2023-08-02
EWN | M | 38 | 54 | 45 | 38 | 2023-08-02
EWR | L | 45 | 76 | 62 | 47 | 2023-08-02
FBK | H | 35 | 46 | 34 | 28 | 2023-08-02
FTV | L | 43 | 58 | 42 | 33 | 2023-08-02
GAV | M | 37 | 59 | 43 | 35 | 2023-08-02
GOS | M | 44 | 54 | 44 | 34 | 2023-08-02
GTY | L | 35 | 47 | 36 | 28 | 2023-08-02
GUR | M | 40 | 49 | 40 | 33 | 2023-08-02
GVY | L | 41 | 49 | 41 | 32 | 2023-08-02
HAG | L | 35 | 28 | 28 | 23 | 2023-08-02
HAR | M | 35 | 35 | 28 | 23 | 2023-08-02
HAU |  | 45 | 87 | 73 | 56 | 2023-08-02
HDM | L | 45 | 54 | 47 | 38 | 2023-08-02
HHC | L | 45 | 91 | 69 | 52 | 2023-08-02
HID | M | 35 | 47 | 38 | 30 | 2023-08-02
HMD | H | 35 | 44 | 33 | 25 | 2023-08-02
HOS | M | 45 | 63 | 53 | 41 | 2023-08-02
HRP | M | 45 | 61 | 49 | 38 | 2023-08-02
HVL | L | 45 | 51 | 47 | 39 | 2023-08-02
HVW | H | 35 | 43 | 36 | 30 | 2023-08-02
HVY | M | 38 | 43 | 38 | 30 | 2023-08-02
IKP | L | 35 | 47 | 35 | 29 | 2023-08-02
IMP |  | 35 | 41 | 29 | 23 | 2023-08-02
IMT | M | 35 | 43 | 40 | 32 | 2023-08-02
JAM | H | 35 | 33 | 29 | 22 | 2023-08-02
JUL | H | 35 | 44 | 38 | 31 | 2023-08-02
JVR | M | 45 | 59 | 45 | 34 | 2023-08-02
KCK | H | 35 | 30 | 24 | 17 | 2023-08-02
LAG | L | 45 | 56 | 45 | 37 | 2023-08-02
LCK | L | 37 | 46 | 37 | 29 | 2023-08-02
LCM | M | 41 | 53 | 41 | 35 | 2023-08-02
LDC | H | 35 | 34 | 32 | 26 | 2023-08-02
LFR | L | 45 | 73 | 59 | 44 | 2023-08-02
LHC | M | 35 | 55 | 44 | 33 | 2023-08-02
LJH | L | 35 | 39 | 30 | 22 | 2023-08-02
LKW | M | 40 | 52 | 40 | 31 | 2023-08-02
LLC | M | 35 | 38 | 31 | 24 | 2023-08-02
LLD | M | 45 | 57 | 46 | 35 | 2023-08-02
LOG | L | 42 | 48 | 42 | 31 | 2023-08-02
LPT | L | 45 | 69 | 55 | 46 | 2023-08-02
LSV | M | 35 | 34 | 29 | 23 | 2023-08-02
MAD | L | 42 | 48 | 47 | 41 | 2023-08-02
MAT | M | 43 | 50 | 44 | 31 | 2023-08-02
MCN | L | 48 | 53 | 48 | 33 | 2023-08-02
MGD | M | 45 | 69 | 49 | 37 | 2023-08-02
MGR | M | 35 | 49 | 35 | 27 | 2023-08-02
MGY | M | 45 | 52 | 45 | 38 | 2023-08-02
MIG | L | 35 | 41 | 34 | 27 | 2023-08-02
MLG | M | 35 | 30 | 24 | 19 | 2023-08-02
MOR | M | 35 | 53 | 42 | 34 | 2023-08-02
MPE | L | 35 | 38 | 29 | 23 | 2023-08-02
MSD | L | 35 | 39 | 27 | 18 | 2023-08-02
MTL | M | 39 | 52 | 40 | 29 | 2023-08-02
MVN | L | 35 | 39 | 27 | 19 | 2023-08-02
MWG | M | 35 | 32 | 31 | 25 | 2023-08-02
NAT |  | 35 | 35 | 26 | 19 | 2023-08-02
NDC | M | 45 | 70 | 56 | 43 | 2023-08-02
NHG | M | 35 | 62 | 37 | 27 | 2023-08-02
NMR | M | 41 | 47 | 41 | 29 | 2023-08-02
NOE |  | 35 | 16 | 16 | 13 | 2023-08-02
NPT | L | 45 | 59 | 50 | 40 | 2023-08-02
NRA | H | 35 | 47 | 36 | 29 | 2023-08-02
NRW |  | 35 | 46 | 26 | 21 | 2023-08-02
OGV | L | 37 | 45 | 37 | 30 | 2023-08-02
OLD | M | 35 | 41 | 34 | 25 | 2023-08-02
OLV | M | 45 | 54 | 47 | 37 | 2023-08-02
OMB | L | 45 | 54 | 45 | 37 | 2023-08-02
ORT | L | 40 | 50 | 40 | 33 | 2023-08-02
OTM | L | 45 | 64 | 54 | 43 | 2023-08-02
OTY | M | 35 | 38 | 29 | 23 | 2023-08-02
PAM | H | 35 | 42 | 31 | 24 | 2023-08-02
PAU | M | 35 | 39 | 33 | 25 | 2023-08-02
PCK | M | 35 | 52 | 46 | 33 | 2023-08-02
PCT | L | 45 | 54 | 51 | 41 | 2023-08-02
PIH | H | 35 | 53 | 38 | 30 | 2023-08-02
PIV | H | 35 | 67 | 49 | 37 | 2023-08-02
PMA | L | 35 | 44 | 34 | 24 | 2023-08-02
PMT | M | 40 | 46 | 40 | 31 | 2023-08-02
POM | M | 45 | 59 | 49 | 40 | 2023-08-02
POT | L | 45 | 62 | 50 | 40 | 2023-08-02
POV | L | 45 | 63 | 44 | 35 | 2023-08-02
POW | L | 35 | 34 | 30 | 23 | 2023-08-02
PTM | L | 38 | 47 | 38 | 26 | 2023-08-02
PTZ | M | 38 | 42 | 38 | 32 | 2023-08-02
PVC | L | 35 | 37 | 33 | 24 | 2023-08-02
PVD | M | 38 | 49 | 38 | 31 | 2023-08-02
RAM | H | 35 | 48 | 39 | 32 | 2023-08-02
RBH | M | 35 | 44 | 36 | 26 | 2023-08-02
RBV | M | 35 | 36 | 29 | 24 | 2023-08-02
RCC | M | 38 | 44 | 39 | 32 | 2023-08-02
RCE | M | 45 | 60 | 47 | 40 | 2023-08-02
RCH | L | 35 | 44 | 32 | 25 | 2023-08-02
RCR | M | 35 | 57 | 42 | 34 | 2023-08-02
RHS | L | 45 | 71 | 55 | 39 | 2023-08-02
RIN | M | 37 | 54 | 38 | 31 | 2023-08-02
RIO | L | 35 | 35 | 25 | 21 | 2023-08-02
RNB | M | 35 | 43 | 35 | 29 | 2023-08-02
ROC | L | 45 | 66 | 51 | 40 | 2023-08-02
ROV | L | 45 | 64 | 47 | 33 | 2023-08-02
RPO | L | 45 | 65 | 54 | 42 | 2023-08-02
RPQ | L | 35 | 36 | 28 | 23 | 2023-08-02
RSF | H | 35 | 37 | 34 | 26 | 2023-08-02
SCR | M | 35 | 37 | 32 | 24 | 2023-08-02
SDR | H | 35 | 51 | 45 | 33 | 2023-08-02
SHC | L | 45 | 66 | 55 | 46 | 2023-08-02
SHV | L | 45 | 67 | 56 | 44 | 2023-08-02
SIL | L | 45 | 105 | 81 | 62 | 2023-08-02
SMC | M | 35 | 34 | 27 | 23 | 2023-08-02
SOB | L | 38 | 38 | 38 | 33 | 2023-08-02
SOS | H | 44 | 74 | 56 | 44 | 2023-08-02
SPP | L | 43 | 56 | 43 | 35 | 2023-08-02
SPV | M | 35 | 46 | 38 | 31 | 2023-08-02
SQT | L | 45 | 59 | 51 | 37 | 2023-08-02
SRH | L | 45 | 69 | 48 | 37 | 2023-08-02
SSO | L | 35 | 59 | 46 | 36 | 2023-08-02
SSS | L | 36 | 44 | 36 | 27 | 2023-08-02
STT | M | 35 | 61 | 47 | 39 | 2023-08-02
STV | M | 45 | 63 | 49 | 38 | 2023-08-02
SVC | M | 35 | 31 | 25 | 19 | 2023-08-02
SVL | L | 35 | 54 | 34 | 27 | 2023-08-02
SWR | L | 43 | 61 | 44 | 36 | 2023-08-02
SYC | L | 35 | 46 | 36 | 28 | 2023-08-02
SYR | L | 45 | 77 | 53 | 42 | 2023-08-02
TAV | L | 37 | 42 | 37 | 28 | 2023-08-02
TCN | L | 35 | 42 | 28 | 20 | 2023-08-02
TDS | L | 45 | 54 | 46 | 38 | 2023-08-02
TLG |  | 40 | 54 | 40 | 33 | 2023-08-02
TLK | M | 35 | 42 | 32 | 26 | 2023-08-02
TNT | M | 45 | 68 | 49 | 35 | 2023-08-02
TWO | H | 35 | 30 | 24 | 20 | 2023-08-02
UDR | L | 35 | 33 | 30 | 22 | 2023-08-02
VCH | M | 38 | 45 | 37 | 28 | 2023-08-02
VCM | L | 45 | 60 | 50 | 41 | 2023-08-02
VGD | L | 45 | 77 | 54 | 41 | 2023-08-02
VHP | H | 35 | 54 | 42 | 31 | 2023-08-02
VIC | M | 45 | 55 | 47 | 36 | 2023-08-02
VIS |  | 35 | 30 | 19 | 17 | 2023-08-02
VJS | M | 45 | 59 | 47 | 38 | 2023-08-02
VLC | M | 35 | 37 | 29 | 23 | 2023-08-02
VMT | L | 45 | 54 | 47 | 34 | 2023-08-02
WAL | H | 35 | 43 | 35 | 27 | 2023-08-02
WAR | L | 43 | 52 | 44 | 37 | 2023-08-02
WCK | L | 45 | 62 | 52 | 41 | 2023-08-02
WCV | M | 37 | 51 | 38 | 28 | 2023-08-02
WDC | M | 43 | 62 | 43 | 34 | 2023-08-02
WIN | H | 35 | 29 | 24 | 16 | 2023-08-02
WPT | M | 44 | 52 | 44 | 37 | 2023-08-02
WRB | M | 43 | 51 | 42 | 35 | 2023-08-02
WST | M | 45 | 51 | 45 | 39 | 2023-08-02
WSY | L | 45 | 75 | 55 | 43 | 2023-08-02
WWY | M | 45 | 59 | 46 | 37 | 2023-08-02
WYN | M | 45 | 54 | 46 | 41 | 2023-08-02
YSA | L | 42 | 54 | 42 | 35 | 2023-08-02